# АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# КАЛИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2016 г.                               №  197

п. Калитино

О комиссии по оценке

готовности к отопительному

периоду

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190 « О теплоснабжении», Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 г. № 177, Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и в целях контроля за подготовкой к проведению отопительного периода на территории Калитинского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии осенне-зимний период 2016-2017 г. в составе, согласно Приложению 1.

2. Утвердить Программу проведения проверок готовности к отопительному   периоду 2016 – 2017 г.г. в МО Калитинское сельское поселение.

Приложение № 2.

3. Комиссии по оценке готовности к отопительному периоду в своей работе руководствоваться «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103. Приложение № 3

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Волосовского района «Сельская новь».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО

Калитинское сельское поселение                                     В.И.Бердышев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Калитинского сельского поселения
                                                                                от 25.08.2016 г. №  197

Состав Комиссии 
по оценке готовности к отопительному периоду
2016-2017 годы.

| № п/п | ФИО | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бердышев Владимир Иавнович | Председатель комиссии, глава администрации МО Калитинское сельское поселение |
| 2 | Крисюк Михаил Михайлович | Заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации Калитинского сельского поселения |
| 3 | Соловьёва Мария Владимировна | Специалист по жилищным вопросам администрации Калитинского сельского поселения |
| 4 | По согласованию | Инспектор Кингисеппского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора |
| 5 | По согласованию | представитель государственной жилищной инспекции Ленинградской области |
| 6 | Бурак Василий Иванович | Начальник Калитинского участка Волосовского филиала ОАО «Тепловые сети» |
| 7 | Мяги Елена Анатольевна | Мастер участка д. Курковицы ООО «Волосовская управляющая компания» |
| 8 | Файзуллина Анна Анатольевна | Мастер участка п. Калитино ООО «Волосовская управляющая компания» |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Калитинского сельского поселения
                                                                                от 25.08.2016 г. №  197

П  Р  О  Г  Р  А  М  М  А

проведения проверок готовности к

отопительному периоду 2016 – 2017г.г.

в МО Калитинское сельское поселение.

Потребители тепловой энергии:

- МДОУ «Детский сад № 26» д. Курковицы

Сроки проверки: 07.09. 2016 г. – 15.10.2016 г.

- МДОУ «Детский сад № 5» п. Калитино

Сроки проверки: 07.09. 2016г. – 15.10.2016 г.

3. Калитинская СОШ п. Калитино

Сроки проверки: 07.09. 2016 г. – 15.10.2016 г.

4. Общество с ограниченной ответственностью «Волосовская управляющая компания». МЖД.

Сроки проверки: 07.09. 2016 г.  – 15.10.2016 г.

5.МКУ "ДК" "Калитино" 07.09.2016г-15.10.2016г.

6.Здание торгового центра  07.09.2016г-15.10.2016г

7.ФАП д.Курковицы. 07.09.2016г-15.10.2016г

8. ФАП п.Калитино. 07.09.2016г-15.10.2016г

Документы, проверяемые в ходе проведения проверок:

1)  Акты устранения выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) Акты проведения промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок;

3) Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) План ремонтных работ и качество их выполнения;

5) Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) Работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) Работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) Паспорта теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) Плотность оборудования тепловых пунктов;

13) Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) Акты проведенных испытаний оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду.

Теплоснабжающая организация.

- Филиал «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» Сроки проверки: 14.10.2016 г. - 28.10.2016 г.

- Документы, проверяемые в ходе проведения проверки:

1) соглашение об  управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) график тепловых нагрузок, готовность к поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) критерии надежности теплоснабжения, установленные техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) информацию об эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) акты  проведения наладки принадлежащих тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) по организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) акты проверки качества строительства принадлежащих тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11)  обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло -, электро-, топливо - и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) информацию о выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление

муниципального контроля органами местного самоуправления.

Приложение № 3

к постановлению администрации Калитинского

сельского поселения от 25.08.2016г. №  197

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 гг.

__________________                                        "___" ____________  2016г.

___________________________________________________________________________________      (место составления акта)                            (дата составления акта)

Комиссия, образованная: Постановлением  АМО КСП № 197 от 25.08.2016г.

________________________________________________________________     (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "_25_   " августа  2016 г., утвержденной

главой администрации МО Калитинское сельское поселение

БердышевымВ.И.______________________________________________________________(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "_14_" октября  2016г. по "_28_" октября  2016  г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1_____________________________________________________________

2._____________________________________________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: ______________________________________________________________.     (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: __________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 гг.

Председатель комиссии:                                                                В.И.Бердышев                         (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:                                          М.М.Крисюк      (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Специалист по жилищным вопросам

администрации Калитинского сельского поселения                   М.В.Соловьева                                                                                                        (подпись, расшифровка подписи)

Государственный инспектор Кингисеппского

отдела по государственному энергетическому надзору

Северо-Западного управления Ростехнадзора	                     С.А.Ермаков

Начальник Калитинского участка Волосовского

филиала ОАО " Тепловые сети"                                                    В.И.Бурак

ООО"Волосовская управляющая компания"

мастер участка  _______________________                                АА.Файзуллина ___________

_____________________________________                                ____________

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"_____" ________________2016г. ___________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов.

Выдан:

____________________________________________________

(полное наименование муниципального образования ,теплоснабжающей организации, теплосетевой организации в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному  периоду:

1. _____________________________________________________
 2.______________________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ___________ №__________________б\н___

Глава администрации МО

Калитинское сельское поселение                               В.И.Бердышев

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки  готовности к отопительному периоду)