АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2024 года № 290

О комиссии по оценке готовности к отопительному периоду

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190 «О теплоснабжении», Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 г. № 177, Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и в целях контроля за подготовкой к проведению отопительного периода 2024-2025 гг. на территории Калитинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить состав комиссии по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии на осенне-зимний период 2024-2025 гг. согласно Приложению 1.

- Утвердить Программу проведения проверок готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. согласно Приложению 2.

- Комиссии по оценке готовности к отопительному периоду в своей работе руководствоваться «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 и составить акт проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. (Приложение № 3).

- Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Сельская новь» и разместить на сайте администрации Калитинского сельского поселения.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации МО

Калитинское сельское поселение                                     М. А. Трофимова

Приложение 1

к постановлению

от 19.08.2024 г. № 290

Состав комиссии по оценке готовности к отопительному периоду на потребителей тепловой энергии осенне-зимний период 2023-2024 гг.:

| п/п | ФИО | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трофимова Марина Александровна | Председатель комиссии, и. о. главы администрации МО Калитинское сельское поселение |
| 2 | Файзуллина Анна Анатольевна | Заместитель председателя комиссии, Инспектор сектора по ЖКХ, благоустройству, ПБ, ГО и ЧС администрации Калитинского сельского поселения |
| 3 | По согласованию | представитель государственной жилищной инспекции Ленинградской области |
| 4 | По согласованию | представитель Волосовского филиала ОАО «Тепловые сети» |
| 5 | По согласованию | представитель ООО "ДОМСЕРВИС" |
| 6 | По согласованию | представитель ООО "ВУК" |

Состав комиссии по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций на осенне-зимний период 2023-2024 гг.

| п/п | ФИО | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трофимова Марина Александровна | Председатель комиссии, и. о. главы администрации МО Калитинское сельское поселение |
| 2 | Файзуллина Анна Анатольевна | Заместитель председателя комиссии, Инспектор сектора по ЖКХ, благоустройству, ПБ, ГО и ЧС администрации Калитинского сельского поселения |
| 3 | Ищенко Марк Иванович | Заместитель начальника Гатчинского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора |
| 4 | Волков Борис Геннадьевич | Государственный инспектор Гатчинского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора |
| 5 | По согласованию | представитель государственной жилищной инспекции Ленинградской области |
| 6 | По согласованию | представитель ООО "ДОМСЕРВИС" |
| 7 | По согласованию | представитель ООО "ВУК" |

Приложение 2

к постановлению

от 19.08.2024 г. № 290

Программа проведения проверок готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг.

| № п/п | Потребители тепловой энергии | Сроки проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | МДОУ «Детский сад № 26» д. Курковицы | 20.08-15.09.2024 г. |
| 2 | МДОУ «Детский сад № 5» п. Калитино | 20.08-15.09.2024 г. |
| 3 | МДОУ «Детский сад № 24» п. Кикерино | 20.08-15.09.2024 г. |
| 4 | МОУ «Калитинская СОШ» | 20.08-15.09.2024 г. |
| 5 | МКОУ «Кикеринская СОШ» | 20.08-15.09.2024 г. |
| 6 | ООО «ДОМСЕРВИС», МКД | 20.08-15.09.2024 г. |
| 7 | ООО «ВУК», МКД | 20.08-15.09.2024 г. |
| 8 | - МКУ «ДК «Калитино» | 20.08-15.09.2024 г. |
| 9 | - МКУК «Культурно-досуговое учреждение Кикеринского сельского поселения» | 20.08-15.09.2024 г. |
| 10 | Здания ФГБУ «Северо-Западная МИС» | 20.08-15.09.2024 г. |
| 11 | Амбулатория пос. Калитино, п.Кикерино и ФАП д. Курковицы | 20.08-15.09.2024 г. |
| 12 | ЛОГБУ «Волосовский КЦСОН «Берегиня» | 20.08-15.09.2024 г. |
| 13 | Здание бани д. Курковицы | 20.08-15.09.2024 г. |
| 14 | АМО КСП МКД дер. Курковицы д. 20,22,24 | 20.08-15.09.2024 г. |
| 15 | ВКС ОАО «Тепловые сети» п. Кикерино | 20.08-15.09.2024 г. |
| 16 | ВКС ОАО «Тепловые сети» д. Курковицы | 20.08-15.09.2024 г. |
| 17 | ВКС ОАО «Тепловые сети» п. Калитино | 20.08-15.09.2024 г. |
| 18 | АМО КСП МКД (без центрального отопления, без УО) | 20.08-15.09.2024 г. |
| 19 | ИП Городицкий С.В. (МАГАЗИН «Верный п.Калитино) | 20.08-15.09.2024 г. |
| 20 | Здание магазина «Магнит» п.Кикерино | 20.08-15.09.2024 г. |
| 21 | Здание бани п.Калитино | 20.08-15.09.2024 г. |

Документы, проверяемые в ходе проведения проверок:

1) Акты устранения выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) Акты проведения промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок;

3) Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) План ремонтных работ и качество их выполнения;

5) Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) Работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) Работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) Паспорта теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) Плотность оборудования тепловых пунктов;

13) Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) Акты проведенных испытаний оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду.

2.

| № п/п | Теплоснабжающая организация | Сроки проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Филиал «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» | 02.09.-01.11.2024 г. |

Документы, проверяемые в ходе проведения проверки:

1) соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) график тепловых нагрузок, готовность к поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) критерии надежности теплоснабжения, установленные техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) информацию об эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) акты  проведения наладки принадлежащих тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) по организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) акты проверки качества строительства принадлежащих тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11)  обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо - и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) информацию о выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

Приложение 3

к постановлению

от 19.08.2024 г. № 290

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг.

__________________                                                 "___" ____________ 2024 г.

(место составления акта)                                                                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная в соответствии с Приложением 1 постановления администрации Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области от 19.08.2024 г. № 290 "О комиссии по оценке готовности к отопительному периоду", в соответствии с Программой проведения проверок готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг., утвержденной Приложением 2 постановления администрации Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области от 19.08.2024г. № 290

И. о. главы администрации МО Калитинское сельское поселение

Трофимова Марина Александровна

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "___" __________ 2024 г. по "_____" ___________ 2024 г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду:

__________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1._________________________________________________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: _______________________________________________________ (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ____________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025гг. ____________________________________________________________

| Председатель комиссии |  | Трофимова Марина Александровна |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии |  | Файзуллина Анна Анатольевна |
| Члены комиссии: |  |  |
| Государственный инспектор Гатчинского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора |  |  |
| Представитель государственной жилищной инспекции Ленинградской области |  |  |
| Представитель Волосовского филиала ОАО «Тепловые сети» |  |  |
| Представитель ООО "ДОМСЕРВИС" |  |  |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"_____" ________________2024 г. __________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов

Выдан

__________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг.:

- ______________________________________________________

- ______________________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ___________ №____.

И. о. главы администрации МО

Калитинское сельское поселение                              М. А. Трофимова

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки  готовности к отопительному периоду)